

采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 |
|
|
|  |  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 011501002001 | 墙面展示柜 | 1.名称:中医药材样品标 本墙面展示柜  2.材料种类、规格:木质  3.规格:长\*高=3800\*1400  4.其他:详见设计图 | 个 | 1 |
| 2 | 01B001 | 标本 | 中医药材样品标本、直径 15cm | 个 | 30 |
| 3 | 011501011002 | 展示柜 | 1.名称：展示柜(不锈钢 )  2.台柜规格:高930cm、长 3000cm、成品柜 | 个 | 1 |
| 4 | 011501018001 | 中医古架拱形门 | 1.名称：中医古架拱形门 （木质）  2.规格:高2400cm、宽253 0cm，厚200  3.示牌：康复医学科.成 品柜 | 个 | 1 |
| 5 | 011501018002 | 走廊门装饰 | 1.名称：中医古架门框装 饰（木质）  2.规格:高1375cm、宽351 0cm  3.标识牌：康复医学科 | 组 | 2 |
| 6 | 011501011003 | 储物柜 | 1.名称：储物柜（弧形） 2.台柜规格:高2400cm、 长2200cm、  3.材质：双面木工板 | 个 | 1 |
| 7 | 010810001001 | 隔帘 | 1.内容:固定架、轨道、 中式帘面 | 套 | 17 |
| 8 | 011501011004 | 储物柜 | 1.名称：储物柜 （直形 )  2.台柜规格:高2400cm、 长2500cm  3.材质：双面木工板 | 个 | 1 |
| 9 | 011210006001 | 屏风 | 1.名称：屏风  2.台柜规格:高1900cm、 宽2300cm  3.成品安装 | m2 | 4.37 |
| 10 | 030108006001 | 排风器 | 1.名称:排风器  2.1个排风总阀  3.含排烟风管 | 台 | 5 |



注：1：所有产品包安装